|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ООО "ОКГ-НН"** |
| ОГРН: 1215200028614 ИНН: 5263147637 |
| Юридический адрес: 603089 г. Н. Новгород, |
| пер. Полтавский 13, помещение П2, офис 7. |
| info-mc@okg-nn.ru тел.: +7 951 903-83-28 |

**ШПИЛЬКА М8X1000 DIN 975**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативный документ на продукцию ТУ 25.11.23-001-53629092-2022
 Дата производства: 04.03.2025.
  | Количество | Ед.Изм |
| 1 | шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр (наименование показателя), ед.изм.** | **Норма****ТУ 25.11.23-001-53629092-2022** | **Факт** |
| Внешний вид | соответствует контрольному образцу | соответствует |
|  |
| Артикул | Ш81 |
| Вес за единицу измерения (кг) | 0.31 | соответствует |
| Длина (мм) | 1000 | соответствует |
| Резьба | М8 | соответствует |
| Покрытие | Антикоррозийное покрытие цинком | соответствует |
| Класс прочности | 5.8-6.0 | соответствует |
| Угол резьбы (град.) | 60 | соответствует |
| Комплектность | соответствие требованиям ТУ | соответствует |
| Маркировка | соответствие требованиям ТУ | соответствует |
| Упаковка | соответствие требованиям ТУ | соответствует |
| Свойства и преимущества |  - Метрическая резьба по всей длине шпильки; - Для стягивания элементов строительных конструкций, организации процессов и т.д.; |
| Хранение, транспортировка | Хранить в сухих помещениях, защищённых от воздействия агрессивных сред. Транспортировать обеспечив соответствующую защиту от загрязнений и механических повреждений |

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ 25.11.23-001-53629092-2022

Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.52705

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Сучков С.В. |